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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-ПОЛТАВСКОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЭЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ РАЙОННЫМ ХЫХЬЭ

НОВО – ПОЛТАВСКЭ  КЪУАЖЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И 1ЭТАЩХЪЭ

КЪАБАРТЫ_МАЛКАЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА РАЙОННЫ НОВО – ПОЛТАВСКОЕ  ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ
361016, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова  126 тел  9–99-88  факс 9-99-83

 «04» сентября  2024г.                                                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  64                                                                                              ПОСТАНОВЛЕНЭ №___  
                                                                            БЕГИМ №_

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения  Ново-Полтавское Прохладненского  муниципального района Кабардино-Балкарской  республики на период с 2024 по 2034 годы»

     В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом  сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР, местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР   постановляет:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем  коммунальной

 Инфраструктуры  сельского поселения Ново-Полтавское  Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики на период с 2024 по 2034 годы».
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района.           

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы местной администрации
сельского поселения Ново-Полтавское 

Прохладненского муниципального района КБР       _________   Е.Ф.Русакевич

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Ново-Полтавское

Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской республики

от 04.09.2024г.  № 64
программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Ново-Полтавское

Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2034 годы
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Введение
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования. 

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики на период с 2024 по 2034 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское 

Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики
на период с 2024 по 2034 годы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики на период с 2024 по 2034 годы (далее - Программа)

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

	Соисполнители программы
	ООО «Фортуна Проект»
г. Ставрополь, ул. Пионерская, 1/2

	Цель Программы
	1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 

3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Ново-Полтавское.
5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.

	Задачи Программы
	1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 

3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 

4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 

5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 
6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Ново-Полтавское

	Целевые показатели
	- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;
- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Сроки реализации Программы: 2024–2034гг:
первый этап – с 2024 года по 2028 год (ежегодно);

второй этап – с 2029 года по 2034 год

	Объемы требуемых капитальных вложений

	Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2024-2034 годы составляют – 11643,77 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб;

- республиканский бюджет – 0,0 тыс. руб.;
- бюджет МО – 10104,17тыс. руб.;
- бюджет эксплуатирующей организации – 1539,6 тыс. руб;

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

В том числе:
Водоснабжение – 10104,17 тыс. руб., в том числе:

- бюджет МО – 10104,17 тыс. руб.;

- бюджет эксплуатирующей организации – 0,0тыс. руб.

Теплоснабжение - 
- бюджет эксплуатирующей организации – 1539,6 тыс. руб.
Электроснабжение – 0,0 тыс. руб.

Газоснабжение – 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность условий проживания населения;

- надежность работы инженерных систем;

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района
Население и организации сельского поселения Ново-Полтавское обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов
	Ресурс, услуга
	Организация – поставщик ресурса
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением

	Электроснабжение
	Гарантирующий поставщик филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Теплоснабжение
	АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Холодное водоснабжение
	ООО «Регион Сервис»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Водоотведение
	отсутствует

	Газоснабжение
	ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Сбор и утилизация ТКО
	ООО «ЭКОЛОГИСТИКА»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора


2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Сельское поселение Ново-Полтавское расположено в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской республики. В состав сельского поселения входит 1 населенный пункт: с. Ново-Полтавское (административный центр). 

Общая численность населения сельского поселения Ново-Полтавское составляет 1041 человека. Из них: с. Ново-Полтавское –1041 чел.
В настоящее время централизованное водоснабжение имеется в населенном пункте: с. Ново-Полтавское.
с. Ново-Полтавское
Источником водоснабжения села является артезианская скважина. Вода из скважины, через водоприемные колодцы попадает на насосную установку, в которой установлен центробежный насос марки ЭЦВ. Проектная мощность насоса 25 м3/час. Далее вода поступает к потребителям напрямую через водораспределительные сети. Также на территории села расположена водонапорная башня, которая на данный момент не работает, в связи с большим процентом износа.
Таблица 2 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Реализация воды
	тыс. м3/год
	48,996

	Потери воды
	тыс. м3/год
	0,62

	Количество водозаборов
	ед.
	1

	Общая протяженность сетей
	км
	6,5

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут чел
	131

	Доля потребителей с водомерными счетчиками:
	
	396

	Население
	%
	40,87

	муниципальные предприятия
	%
	100


	прочие предприятия
	%
	100

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения
	%
	9,6


2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения 
В сельском поселении Ново-Полтавское централизованная система водоотведения отсутствует. ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и ямах. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы от жилищного фонда по заявкам вывозятся с помощью ассенизаторной машины в специально отведенные места.

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения Ново-Полтавское влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения 
В сельском поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района расположена одна котельная, к которой подключены жилые дома, бюджетные и прочие потребители. 

В качестве топлива используется природный газ.
Таблица 3 - Характеристики источников теплоснабжения
	Наименование местоположение

котельных
	Установленная мощность котлов (Гкал\час)
	Подключенная тепловая

нагрузка (Гкал\час)
	Тип котлов, кол-во (шт)

	Котельная
	3
	1,24374
	ТВГ-1,5 (2 шт.)


Сельское поселение Ново-Полтавское газифицировано на 99%, поэтому все зоны индивидуальной жилой застройки отапливаются газом. 
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, т.к. нет внешних потерь при транспортировке тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.
2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения
Опорной подстанцией является ПС «Ново-Полтавская», расположенная в районе х. Ново-Троицкий. Распределение электроэнергии по району осуществляется через ряд понижающих подстанций напряжением 110/35/10 кВ по высоковольтным линиям. Распределение электроэнергии осуществляет компания ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» и её филиал по республике ОАО «Каббалкэнерго», которым принадлежат все сети 35 кВ и выше, распределительные подстанции, осуществляющие распределение электроэнергии в пределах населённых пунктов непосредственно потребителю. В таблице представлена характеристика действующих подстанций района по данным ОАО «Каббалкэнерго».
Таблица 4- Данные об электроснабжении сельского поселения Ново-Полтавское
	Характеристика

	Современное положение

	Головные подстанции:

-местоположение

-количество трансформаторов,

-количество трансформаторных подстанций, напряжением 10/0,4кВ

- протяженность сети
	ПС «Ново-Полтавская» 35/10кВ.

х. Ново-Троицкий

2 х 4 мВА

17 шт 

14,3


Таблица 5 - Показатели системы электроснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во

	Общая протяжённость сетей
	км
	14,3

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс. кВт/ч
	252,001

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	1388,519

	Населению
	тыс. кВт/ч
	831,719

	Бюджетным организациям
	тыс. кВт/ч
	46,430

	Прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	510,370

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	человек
	426

	Охват населения электроэнергией
	%
	100


2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения
Село Ново-Полтавское 
В 60-е годы село Ново-Полтавское одним из первых в районе было газифицировано.

Поставщиком природного газа на территории Кабардино-Балкарской Республики до 2017г. была Кавказская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», с 2017г - ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

Организация, обслуживающая объекты газоснабжения – Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе.
Таблица 6 - Основные характеристики системы газоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Реализация газа
	тыс. м3/год
	1214,699

	Общая протяженность сетей
	км
	17,81

	Численность обслуживаемого населения
	чел
	1029

	Удельное потребление газа
	м3/сут чел
	943,1

	Доля потребителей с газовыми счетчиками:
	
	

	Население
	%
	33,5

	муниципальные предприятия
	%
	100

	прочие предприятия
	%
	100

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения
	%
	1


2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
Существующая система сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения Ново-Полтавское отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям. На улицах поселения расположены контейнерные площадки ТКО.

Вывоз мусора осуществляет региональный оператор ООО «ЭКОЛОГИСТИКА».

3. Перспективы развития сельского поселения Ново-Полтавское и прогноз 

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения
Селение расположено в южной части Прохладненского района, на левом берегу реки Баксан. Находится в 10 км к юго-западу от районного центра Прохладный и в 69 км к северо-востоку от города Нальчик.

Площадь территории сельского поселения составляет — 34,61 км2. Также за муниципальным образованием закреплён Прикурский участок, расположенный в северо-восточной части Прохладненского района.

Граничит с землями Майского муниципального района, землями сельских поселений Алтуд, Прималкинское Прохладненского муниципального района и с землями сопредельной территории лесного фонда. Населённый пункт расположен на наклонной Кабардинской равнины, в равнинной зоне республики. Средние высоты на территории села составляют 209 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляет собой в основном равнины с общим уклоном с северо-запада на юго-восток, без резких колебаний относительных высот.

Гидрографическая сеть представлена рекой Баксан и его левыми притоками Баксанёнок и Новая Нахаловка. К северу от села расположены запруднённые озёра. Местность высоко обеспечена водными ресурсами.

Климат на территории села влажный умеренный. Среднегодовая температура составляет +10,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +35,0°С, в январе она составляет около -2,0°С. Морозы непродолжительные, а минимальные температуры крайне редко снижаются ниже −15°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Основные ветры восточные и северо-западные.
3.2.Динамика и прогноз численности населения
Численность населения сельского поселения Ново-Полтавское по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1041 человека. Здесь проживает 2,1 % населения Прохладненского муниципального района. 

Таблица 7 – Оценка численности постоянного населения

	Наименование
	Численность населения, чел
	Динамика численности населения (2024/2012 гг.)

	
	2012
	2024
	

	с. Ново-Полтавское
	1197
	1041
	-156

	Итого:
	1197
	1041
	-156


Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает 17,5% (182 чел.) - населения старше 60 лет, 64,1% (667 чел.) - в возрасте от 14 до 18 лет и 16% (192 чел.) - от 0 до 14 лет. 

В существующем генеральном плане сельского поселения Ново-Полтавское, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2030 г.) составит 1105 человек. 

3.3. Прогноз развития застройки
В границах сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района существующий жилищный фонд на 2024 г. составляет 23,47 тыс. м2 общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 22,5 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.
Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.


Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3). В связи с тем, что на расчетный срок в сельском поселении Ново-Полтавское планируется увеличение населения, то и существующая площадь жилищного фонда увеличится.

Таблица 8 – Перспективный объем жилищного фонда

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Расчетный срок (2034 г.)

	1
	Жилищный фонд, всего
	тыс. м2
	23,94

	2
	Население
	чел.
	1105

	3
	Жилищная обеспеченность
	м2/чел
	22

	4
	Убыль жилого фонда
	тыс. м2
	0

	5
	Сохраняемый существующий жилищный фонд
	тыс. м2
	0

	6
	Новое строительство
	тыс. м2
	0,47


3.4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы
Таблица 9 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	Показатели
	Ед. изм.
	2023

(базовый)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Объем реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	1388,519
	1388,519
	1388,519
	1388,519
	1388,519
	1388,519
	1388,519
	1388,519

	в т. ч.

	населению
	тыс. кВт/ч
	831,719
	831,719
	831,719
	831,719
	831,719
	831,719
	831,719
	831,719

	бюджетным организациям
	тыс. кВт/ч
	46,430
	46,430
	46,430
	46,430
	46,430
	46,430
	46,430
	46,430

	прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	510,370
	510,370
	510,370
	510,370
	510,370
	510,370
	510,370
	510,370

	Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2023 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

	Реализовано воды - всего
	тыс. м³
	48,996
	48,996
	48,996
	48,996
	48,996
	48,996
	48,996
	48,996

	в т. ч.

	населению
	тыс. м³
	44,996
	44,996
	44,996
	44,996
	44,996
	44,996
	44,996
	44,996

	бюджетным организациям 
	тыс. м³
	2,976
	2,976
	2,976
	2,976
	2,976
	2,976
	2,976
	2,976

	прочим организациям
	тыс. м³
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703

	Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2023 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Пропущено сточных вод - всего
	тыс. м³
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа - всего
	тыс. м³
	1214,699
	1214,699
	1214,699
	1214,699
	1214,699
	1214,699
	1214,699
	1214,699

	в т. ч.

	населению
	тыс. м³
	970,452
	970,452
	970,452
	970,452
	970,452
	970,452
	970,452
	970,452

	бюджетным организациям
	тыс. м³
	177,072
	177,072
	177,072
	177,072
	177,072
	177,072
	177,072
	177,072

	прочим организациям
	тыс. м³
	67,175
	67,175
	67,175
	67,175
	67,175
	67,175
	67,175
	67,175

	Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2023 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

	Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО 
	тыс. м³
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186
	2,186

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Выработано тепловой энергии
	Гкал
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95

	Опущено тепловой энергии
	Гкал
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635

	в т. ч.

	отопление
	Гкал
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635
	1323,635

	горячее водоснабжение
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2023 г.)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Нормативы потребления коммунальных услуг по Кабардино-Балкарской республики:

1.Отопление: 0,025 Гкал/м2 площади - в отопительный период;

2.Холодное водоснабжение – 3,948 куб/чел*мес.;

3. Газоснабжение:

- приготовление пищи с использованием газовой плиты - 10 куб/чел*мес.;

- Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения):

с использованием газовой плиты - 5 куб/чел*мес.;

с использованием газового водонагревателя – 23 куб/чел*мес.;

отопление жилых помещений в календарный месяц отопительного периода – 11,314 куб/чел*мес.

4. Электроснабжение – 101 кВт/час/ чел*мес.;

5.Сбор и вывоз ТКО:

- частный сектор - 2,1 м3/ чел*год;

Продолжительность отопительного периода - 164 суток (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»)

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселения Ново-Полтавское возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. 

Таблица 10 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	Теплоснабжения

	1
	Замена 1 -го котла ТВГ-1,5, мощностью 1,5МВт на 2 котла RSD-800(750), общей мощностью 1,5МВт, а также котельного - вспомогательного оборудования.
	2026

	2
	Оснащение частотно-регулируемыми приводами электродвигателя мощностью 18,5 кВт
	2026

	3
	Диспетчеризация источников тепловой энергии с установкой автоматической системы учета энергоресурсов (природный газ, электроэнергия, холодная вода)
	2026

	Водоснабжение

	4
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Третьякова - 1350м
	2024-2034

	5
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Степная - 600м
	2024-2034

	6
	Строительство участка водопроводной сети по ул. Северная - 500м
	2024-2034

	7
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Третьякова МКД 117;111;115;113 - 90 м
	2024-2034

	8
	Ввод в эксплуатацию скважины 177а
	2024-2034


Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Таблица 11
	
	Показатель
	Ед. изм.
	2023 (базовый)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2034

	1
	Водоснабжение

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО
	%
	90
	90
	91
	92
	93
	94
	100

	1.2
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	90
	90
	88
	85
	82
	77
	73

	2
	Водоотведение

	2.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Газоснабжение

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99

	3.2
	Доля износа объектов газоснабжения
	%
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Электроснабжение

	4.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2
	Доля износа сетей электроснабжения
	%
	61,78
	61,78
	61,78
	61,78
	61,78
	61,78
	61,78

	5
	Теплоснабжение

	5.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	5.2
	Доля износа сетей теплоснабжения
	%
	80
	80
	80
	75
	75
	75
	75

	6
	Система сбора и вывоза ТКО

	6.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой
В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. 

Таблица 12 – Инвестиционные проекты по водоснабжению сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района на 2024 – 2034 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2024
	2023
	2024
	2025
	2026-2034

	1
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Третьякова - 1350м
	4945,13
	
	
	
	
	4945,13

	2
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Степная - 600м
	2197,83
	
	
	
	
	2197,83

	3
	Строительство участка водопроводной сети по ул. Северная - 500м
	1831,53
	
	
	
	
	1831,53

	4
	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Третьякова МКД 117;111;115;113 - 90 м
	329,68
	
	
	
	
	329,68

	5
	Ввод в эксплуатацию скважины 177а
	800
	
	
	
	
	800

	
	Итого:
	10104,17
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10104,17


Таблица 13 – Инвестиционные проекты по электроснабжению сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района на 2024 – 2034 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2024
	2023
	2024
	2025
	2026-2034

	1
	Замена 1 -го котла ТВГ-1,5, мощностью 1,5МВт на 2 котла RSD-800(750), общей мощностью 1,5МВт, а также котельного - вспомогательного оборудования.
	1250
	
	
	
	
	1250

	2
	Оснащение частотно-регулируемыми приводами электродвигателя мощностью 18,5 кВт
	125,7
	
	
	
	
	125,7

	3
	Диспетчеризация источников тепловой энергии с установкой автоматической системы учета энергоресурсов (природный газ, электроэнергия, холодная вода)
	163,9
	
	
	
	
	163,9

	
	Итого:
	1539,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1539,6


Таблица 14 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику
	Источники инвестиций
	2024
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2034
	Всего:

	Водоснабжение
	10104,17

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	10104,17
	10104,17

	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Теплоснабжение
	1539,6

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0

	Бюджет эксплуатирующей организации
	
	
	
	
	1539,6
	
	1539,6

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0,0


 Как видно из таблицы 16, из общей суммы финансирования Программы 86,8 % (10104,17 тыс. руб.) предполагается финансировать из средств муниципального образования и 13,2 % (1539,6 тыс. руб.) предполагается из средств эксплуатирующей организации.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.
Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
Согласно действующему генеральному плану на 2030 год прогнозируется увеличение численности населения на 6 %. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги не увеличится, за исключением водоснабжения и ТКО. В данных сферах планируется присоединение новых абонентов.
Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования.

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.
2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Ново-Полтавское
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик: 

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. 

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Ново-Полтавское и приведены в таблице 18. 

Таблица 15
	№ п/п
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры 
	Механизм расчета показателя

	1
	Доступность услуги (обеспеченность) для населения
	Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой

	2
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения

	3
	Показатели эффективности производства (потери), %
	Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса

	4
	Показатели надежности, ед. в год
	Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры

	5
	Показатель экологичности производства ресурсов
	В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы


Таблица 18 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации
	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Водоснабжение
	- обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

	2
	Теплоснабжение
	- повышение качества и надежности теплоснабжения в поселении;


3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. 
Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 
3.2. Водоотведение
В сельском поселении Ново-Полтавское система водоотведения отсутствует, что является большой проблемой для сельской местности. Отсутствие канализации ведет к загрязнению окружающей среды.
3.3. Электроснабжение
1. Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения Ново-Полтавское бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов. 

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.
3.4. Газоснабжение
1. Основной приоритет в развитии газоснабжения сельского поселения Ново-Полтавское необходимо направить на мониторинг за существующим газопроводом.
3.5. Сбор и вывоз ТКО
Необходимо предусмотреть на территории поселения площадку для сбора крупногабаритного мусора.
4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства: 
· выявления качества поставляемых услуг;

· выявления потерь;

· выявления состояния износа коммунальной системы.
Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:
· модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

· реконструкции основных средств;

· внедрение энергосберегающих технологий;

· повышение качества энергоносителя;

· строительство объектов с целью подключения новых абонентов.
Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:
1. в области энергосбережения: 
-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.
2. в области качества поставляемого ресурса:
-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверхнормативным сроком службы.
3. подключение новых абонентов
 - строительство новых сетей;

 -установка дополнительного оборудования.
Решение задач по реализации программы осуществляется:
· за счет средств бюджета поселения;

· за счет целевых программ;

также источником реализации программы предусмотрены:

· за счет средств, включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя; 

· за счет средств, определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры
Таблица 16 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
	Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры
	До реализации программы
	После реализации программы

	1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, %

	Централизованное электроснабжение
	100
	100

	Централизованное водоснабжение
	90
	90

	Централизованное водоотведение
	0,0
	0,0

	Централизованное теплоснабжение
	15
	15

	Централизованное газоснабжение
	99
	99

	Сбор и вывоз ТКО
	80
	80

	2.Спрос на коммунальные ресурсы

	Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час)
	1388,519
	1388,519

	Теплоснабжение (Гкал/год)
	1323,635
	1323,635

	Водоснабжение (тыс.м³)
	48,996
	48,996

	Водоотведение (тыс. м³)
	0,0
	0,0

	Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год)
	1214,699
	1214,699

	Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год)
	2,186
	2,186

	3. Показатель надежности (количество аварий на сетях)

	Электроснабжение
	0
	0

	Водоснабжение
	0
	0

	Водоотведение
	0
	0

	Теплоснабжение
	0
	0

	Газоснабжение
	0
	0


6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
В области водоснабжения: 
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия: 

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения; 

- строительство водопроводной сети по ул. Северной.

В области теплоснабжения: 
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Техническое перевооружение котельной (замена котлов).

В области электроснабжения: 
- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения.

В области газоснабжения: 
- повышение качества предоставления услуги в области газоснабжения;

- установка приборов учета.

В области сбора и вывоза ТКО:
- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.
7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
В программах сельского поселения Ново-Полтавское не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры. 

Для изготовления проектно-сметной документации и строительства систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика. 

Сроки реализации программы 2024-2034 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации.
8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.
Таблица 17 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов
	Наименование

	-Сырье, основные материалы

	-Вспомогательные материалы

	-Затраты на оплату труда

	-Страховые взносы

	-Амортизация

	-Прочие расходы

	В т.ч. цеховые расходы

	-общехозяйственные расходы

	Итого затраты:

	Недополученный по независящим причинам доход

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

	Прибыль от товарной продукции

	Необходимая валовая выручка


Таблица 18– Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское
	Наименование ресурса
	Ед. измерения
	Тариф

	
	
	с 01.01.2020 по 30.06.2020
	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	с 01.12.2022 по 31.12.2022
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	Холодное водоснабжение
	руб./м3
	18,42
	18,42
	18,42
	18,42
	18,42
	18,42
	18,42
	22,78
	22,78
	24,14

	Теплоснабжение
	руб./Гкал
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	с 01.12.2022 по 31.12.2022
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	
	
	2172,6
	2293,59
	2293,59
	2433,68
	2461,6
	2461,6
	2336,29
	2323,65
	2323,65
	2384,14

	Газоснабжение
	руб./1000м3
	с 01.07.2024

	
	
	7,57

	Электроснабжение
	руб./кВтч
	с 01.07.2024

	
	
	3,61

	Сбор и вывоз ТКО
	руб./чел
	с 01.12.2022 по 31.12.2022
	с 01.01.2023 по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2022 по 31.12.2025

	
	
	277,51
	277,51
	277,51
	323,89
	323,89
	323,89


Тарифы действуют на основании:
1. - Газоснабжение: Приказ государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по тарифам и жилищному надзору №253 от 28.11.2022 г.;

2. - Теплоснабжение: Приказ государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по тарифам и жилищному надзору №218 от 17.11.2022 г.;

3. - Водоснабжение: Приказ государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по тарифам и жилищному надзору №229/1 от 19.12.2023 г.;

4. - Электроснабжение: Приказ государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по тарифам и жилищному надзору №251 от 27.12.2023 г.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение: 

1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. По сведениям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской республики от №251 27.12.2023 г.
2. Водоснабжение – обеспечение водой осуществляется от магистральных водопроводов. Подключение происходит после подачи заявки на технологическое присоединение. 

3. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.
4. Газоснабжение – по сведениям отделения ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» техническая возможность подключения к газовой сети осуществлется, после выдачи конкретных технических условий, которая возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение. 

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
Таблица 19 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в сельском поселении Ново-Полтавское
	Наименование
	Ед. измерения
	Расчетное значение критерия
	Примечание

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028-2030 гг.
	2031 -2034 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)
	%
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	%
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР
	%
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20


10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять 20 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Ново-Полтавское равен 4000 рублей, выплата ЕДК может составлять 800 рублей. 

11. Управление программой
1. Ответственным за реализацию программы является Глава сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Ново-Полтавское, Советом сельского поселения Ново-Полтавское.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного. 

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.
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